| PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna |  | Art. 62 ust. 1 pkt 1a i pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z p. zm.) w związku z § 4 - 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 poz. 836 z p. zm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE: - wykonania zaleceń z poprzednich kontroli okresowych, - stanu technicznego elementów budynku, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data następnej kontroli |  |  |  |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr upr. bud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr członkowski POIIB |  |  |  |  |
| Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e - mail |  |  |  |  |
| INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotografia budynku (widok ogólny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rys. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rys. 2 |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca |  |  |  |  |  | Imię i nazwisko lub nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  | e - mail |  |  |  |
| Rodzaj konstrukcji |  |  |  |  |  | żelbetowa murowana drewniana stalowa inna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z protokółem poprzedniej „rocznej” kontroli stanu technicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  | Wnioski pokontrolne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z protokółem odbioru robót remontowych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  | Zakres wykonanych robót remontowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko zgłaszającego |  |  |  |  |  |  |  | Treść zgłoszenia |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKÓŁE Z POPRZEDNIEJ „ROCZNEJ” KONTROLI OKRESOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data protokołu |  |  |  | Nie wykonane roboty remontowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOKUMENTACJA BUDYNKU (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumentacja powykonawcza: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, książki obmiarów oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjne pomiary powykonawcze) kompletna niekompletna brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \DOKOMENTACJA UŻYTKOWANIA (np.: dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna wraz protokołami okresowych kontroli stanu technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczącymi budynku, dokumentacja eksploatacyjna, w tym metryka instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza robót budowlanych i remontów wraz z protokołami odbioru tych robót) kompletna niekompletna brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO jest prowadzona niekompletna brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena elementów budynku. - Fotografie budynku - widok ogólny; Stan bardzo dobry Rys. 1; Rys. 2.. - warstwa fakturowa; Stan dostateczny - otwory po szyldach reklamowych Rys. 3; Rys. 4. - wypełnić ubytki w elewacji Rys. 5; Rys. 6. Rys. 7; Rys. 8. Rys. 9; Rys. 10.. - fundamenty; Stan bardzo dobry. - izolacje poziome; Stan bardzo dobry. - izolacje pionowe; Stan bardzo dobry. - ściany nośne; Stan dobry - ściany wymagają wyczyszczenia Rys. 11; Rys. 12.. - kominy poniżej dachu; Stan bardzo dobry. - ściany działowe; Stan bardzo dobry. - słupy; Stan bardzo dobry. - stropy; Stan bardzo dobry. - podciągi; Stan bardzo dobry. - wieńce; Stan bardzo dobry. - konstrukcja dachu; Stan bardzo dobry. - schody wewnętrzne; Stan bardzo dobry. - gzymsy; Stan bardzo dobry. - attyki; Stan bardzo dobry. - filary; Stan bardzo dobry. - balkony; Stan bardzo dobry. - tarasy; Stan bardzo dobry. - loggie; Stan bardzo dobry. - schody zewnętrzne; Stan bardzo dobry. - balustrady; Stan dostateczny - balustrady wymagają od czyszczenia oraz ewentualnie pomalowania Rys. 13; Rys. 14.. - stolarka okienna; Stan bardzo dobry. - kominy nad dachem; Stan bardzo dobry. - podjazd dla osób niepełnosprawnych; Stan bardzo dobry. - Urządzenia zamocowane do ścian i dachu. - szyldy; Stan bardzo dobry. - reklamy; Stan bardzo dobry. - maszty; Stan bardzo dobry. - klimatyzatory; Stan bardzo dobry - klimatyzatory sztuk 3, sprawdzić poprawność montażu odprowadzenia skroplin Rys. 15; Rys. 16.. - anteny; Stan bardzo dobry. - ławy kominiarskie; Stan bardzo dobry. - Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia. - pokrycie dachu; Stan bardzo dobry. - obróbki blacharskie; Stan bardzo dobry. - rynny; Stan bardzo dobry. - rury spustowe; Stan bardzo dobry. - płytki odbojowe; Stan bardzo dobry. - Urządzenia, stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku. - hydranty wewnętrzne – ogólny stan techniczny; Stan bardzo dobry. - instalacja piorunochronna (jako instalacja narażona na szkodliwe wpływy atmosferyczne - ogólny stan techniczny); Stan dobry - ogólny stan piorunochronów dobry,ale wymagają konserwacji ze względu na widoczną korozję Rys. 17; Rys. 18.. - urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, w tym urządzenia wentylacji pożarowej – ogólny stan techniczny; Stan bardzo dobry. - Urządzenia służące ochronie środowiska. - zbiornik bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych; Stan bardzo dobry. - urządzenia do oczyszczania ścieków; Stan bardzo dobry. - urządzenia filtrujące; Stan bardzo dobry. - urządzenia wygłuszające; Stan bardzo dobry. |
| Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zużycia technicznego elementów obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-20 % |  |  | zadawalający |  |  |  |  |  | elementy budynku są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń |  |  |  |  |  |  |
| 21-35 |  |  | niezadawalający |  |  |  |  |  | elementy budynku wykazują nieznaczne cechy zużycia |  |  |  |  |  |  |
| 36-50 |  |  | zły |  |  |  |  |  | w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, mogące powodować zagrożenie bezpieczeństwu ludzi lub mienia |  |  |  |  |  |  |
| ponad 50 |  |  | awaryjny |  |  |  |  |  | w elementach budynku występują uszkodzenia lub ubytki, zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, wymagające usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W celu usunięcia ww. nieprawidłowości należy bezzwłocznie wykonać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jako właściciel - zarządca - użytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowiązek usunięcia ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, a czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli. ________________________ ___________________________________ (data) (czytelny podpis) W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować ww. zagrożenia, kopia protokółu zostanie bezzwłocznie przekazany do Powiatowego (Wojewódzkiego) Inspektora Nadzoru Budowlanego w ________________________ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO (spowodowana podjęciem bądź zaniechaniem w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej w szczególności warunki: bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OKREŚLENIE ROZMIARÓW ZUŻYCIA LUB USZKODZENIA ELEMENTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USTALENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bezpieczeństwa konstrukcji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bezpieczeństwa użytkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODY I ŚRODKI UŻYTKOWANIA ELEMENTÓW BUDYNKU NARAŻONYCH NA SZKODLIWE DZIAŁANIE WPŁYWÓW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZĄCE DZIAŁANIE INNYCH CZYNNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WNIOSKI KOŃCOWE W ZAKRESIE STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - elementy budynku znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jego sprawność techniczną i dalsze, bezpieczne jego użytkowanie, - elementy budynku znajdują się w należytym stanie technicznym, jednakże zapewnienie jego pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej konserwacji, naprawy bieżącej lub naprawy głównej, - część elementów budynku może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jego użytkowania w części, - elementy budynku zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części, - część elementów budynku znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, niezbędny zakaz jego użytkowania oraz dokonanie rozbiórki budynku lub jego części, - urządzenia służące ochronie środowiska znajduje się w odpowiednim stanie technicznym, - urządzenia służące ochronie środowiska, wymagają wykonania robót remontowych * niepotrzebne wykreślić lub usunąć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI (elementy budynku, posiadające usterki lub wady, przewidziane do remontu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fot. nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fot. nr 2 |  |  |  |  |
| Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym: _____________________________________ (podpis osoby przeprowadzającej kontrolę) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam odbiór protokółu:

_________________________, dnia ___________________           _____________________________
							                          (czytelny podpis właściciela lub zarządcy)

Dokumentacja fotograficzna - Indeks zdjęć

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18